ЈНМВ УГРАДЊА СТОЛАРИЈЕ НА ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 1.3.11

Питање:

Обраћамо Вам се се ради додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – **УГРАДЊА СТОЛАРИЈЕ НА ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ– ЈН БР-1.3.11**

1.Молимо да измените конкурсну документацију -  Наслов - Образац бр. 3 ***"УСЛОВИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВИ НА ПРЕСВЛАЧЕЊУ УЛИЦА (члан 75. и 76. Закона о јавним набавкама)".***

2. Поштовани, молимо за појашњење захтева да се надсветла застакле стаклом д=6мм с обзиром да се крила засткљују нискоемисионим двоструким стаклопакетом 4-15-4?

Унапред захвални на одговору.

Одговор : Наручилац ће извршити измену Кнокурсне документација која ће садржати одговор на Ваше питање а тађе,објавића Обавештење о продужењу рока за достављање понуда.

КОМИСИЈА ЗА ЈН,