РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                     Шифра: КЛ-21-01/01

Општина Ћићевац                                                             Датум: 29.12.2025.

Општинска управа                                                            ИНД

Одсек за урбанизам,грађевинарство и

инспекцијске послове

Инспекција за заштиту животне срединe

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА

Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА

Обавезе за бензинске станице из Закона о заштити ваздуха

Контролна листа се не односи на:

1) дизел гориво, авио гориво и ТНГ гориво; и на

2) бензинске станице чија је употреба везана за производњу и испоруку нових моторних возила.

Табела А: Општи подаци

| Назив надзираног субјекта |  |
| --- | --- |
| Општина и место седишта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Телефон и електронска адреса контакт особе |  |
| Назив бензинске станице |  |
| Општина и место бензинске станице |  |

Табела Б: Статус надзираног субјекта

| Да ли је надзирани субјекат регистрован у АПР-у | ДА ☐ НЕ * ☐ |
| --- | --- |
| * Када је одговор „НЕ“ надзирани субјекат је нерегистрован субјекат и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. став 1. Закона о инспекцијском надзору, што не ограничава могућност коришћења контролне листе. |  |

Табела В: Законске обавезе

| А) Подаци о бензинској станици |  |  |
| --- | --- | --- |
| А1 | Да ли је оператер бензинске станице доставио податке Агенцији за заштиту животне средине, на Обрасцу Б из Прилога 5. Правилника | ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐ |
| Б) Систем фазе I (код истакања горива из аутоцистерне у резервоар бензинске станице) |  |  |
| Б1 | Да ли постоји непропусни прикључни цевовод за враћање бензинске паре у аутоцистерну (Од обавезе су изузети: 1) бензинске станице са годишњим протоком бензина мањим од 100 m3 и 2) бензинске станице са годишњим протоком бензина мањим од 500 m3, ако емисије паре неће значајно штетити животној средини или здрављу људи) | ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐ |
| В) Систем фазе II сакупљања бензинских пара (код допуне моторних возила бензином) |  |  |
| В1 | Да ли је на свим пумпним аутоматима за истакање бензина постављен систем фазе II за сакупљање бензинске паре у резервоар бензинске станице (Обавеза постоји за: 1) постојеће бензинске станице (пуштене у рад пре 19.1.2012. године), када је годишња количина бензина унетог у резервоаре 3000 m3 и већа и 2) нове бензинске станице и реконструисане бензинске станице (пуштене у рад, односно реконструисане 19.1.2012. године или касније), када је годишња количина бензина унетог у резервоаре већа од 500 m3 или већа од 100 m3 у трајно насељеном подручју или радној области) | ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐ |
| В2 | Да ли је бензинска станица на којој је уграђен систем фазе II сакупљања бензинских пара обележена ознаком, налепницом или другим обавештењем, на прописани начин | ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐ |
| Г) Систем фазе II сакупљања бензинских пара |  |  |
| Г1 | Да ли је за све пумпне аутомате за истакање испитана ефикасност задржавања бензинских пара и то: за активне системе најмање једном у две године, а за пасиван системе најмање једном у три месеца | ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐ |
| Г2 | Да ли се однос пара/течност налази у опсегу 0,95 - 1,05 према извештају акредитованог лица | ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐ |
| Г3 | Да ли за сваки пумпни аутомат постоји потврда (сертификат) произвођача опреме да је ефикасност задржавања бензинских пара 85 % и више | ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐ |
| Г4 | Да ли постављена опрема система фазе II сакупљања бензинских пара одговара потврди (сертификату) произвођача опреме | ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐ |
| Г5 | Да ли рад активног система сакупљања бензинских пара прати аутоматски контролни систем мониторинга за све пумпне аутомате за истакање | ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐ |
| Г6 | Да ли аутоматски контролни систем, аутоматски одређује грешке у раду система за сакупљање паре и запосленима сигнализира уочене грешке | ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐ |
| Г7 | Да ли аутоматски контролни систем, аутоматски прекида проток горива када дуже од 72 часа сигнализира грешку у раду система за сакупљање паре | ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐ |
| Г8 | Да ли аутоматски контролни систем одређује грешке у свом раду и запосленима аутоматски сигнализира уочене грешке | ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐ |
| Г9 | Да ли аутоматски контролни систем аутоматски прекида проток горива када дуже од два часа сигнализира грешке у свом раду | ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐ |
| Г10 | Да ли код пасивног система за сакупљање бензинске паре, сва гумена црева са славином за истакање бензина обезбеђују непропустљив пренос горива до резервоара возила, као и слободан проток гаса у систему за сакупљање бензинске паре | ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐ |
| Г11 | Да ли код пасивног система за сакупљање бензинске паре, сва гумена црева за сакупљање која повезују пумпни аутомат за истакање и резервоар за складиштење имају константан опадајући градијент од најмање 1% и да ли су унутрашњи прстенови без оштећења | ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐ |

| Представници оператера |  | Инспектори за заштиту животне средине |
| --- | --- | --- |
| Име и презиме | Радно место | Име и презиме |
| 1. |  | 1. |
| 2. |  | 2. |
| 3. |  | 3. |
| Датум инспекцијског надзора: |  |  |
| Број записника уз који се прилаже контролна листа: |  |  |