|  | ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ Ул. Карађорђева бр. 106, 37210 Ћићевац |
| --- | --- |
|  | DRAGAN RANĐELOVIĆ PR ARHITEKTONSKA DELATNOST URBOLEDIS LESKOVAC Ул. Раданска бр. 269, 16000 Лесковац, Тел: 063/469571 Матични број: 65496941 ПИБ: 111555420 e-mail: urboledis@gmail.com |

ПЛАН ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ

"Младост 5 – Сталаћ" у КО Сталаћ

Лесковац,

мај 2023. године

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ

"Младост 5 – Сталаћ" у КО Сталаћ

Наручилац/Финансијер плана

IGM MLADOST D.O.O. LESKOVAC

Носилац израде плана

Општинска управа општине Ћићевац Одсек за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове

Израђивач плана

DRAGAN RANĐELOVIĆ PR ARHITEKTONSKA DELATNOST URBOLEDIS LESKOVAC Ул. Раданска бр. 269, 16000 Лесковац, Тел: 063/469571 Матични број: 65496941 ПИБ: 111555420 e-mail: urboledis@gmail.com

САДРЖАЈ ЕЛАБОРАТА

Број елабората ПДР-2/22

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Решење о испуњености услова за израду планске документације

- Радни тим

- Решење о одређивању одговорног урбанисте

- Лиценца одговорног урбанисте

- Изјава  оговорног урбанисте

А. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

I ОПШТИ ДЕО ПЛАНА________________________________________________________1

1. УВОДНИ ДЕО_____________________________________________________________1

1.1. Правни и плански основ_____________________________________________1

1.2. Извод из Просторног плана Републике Србије од 2010-2020. године („Службени гласник РС“, бр. 88/10)_________________________________________2

1.3. Извод из Просторног плана општине Ћићевац („Службени гласник општине Ћићевац“, бр. 7/11, 8/21 и 26/21)___________________________________2

1.4. Обухват Плана са пописом катастарских парцела___________________3

1.5. Опис постојећег стања_______________________________________________3

1.5.1. Географски положај и природне вредности насеља____________3

1.5.2. Начин коришћења простора и инфраструктура__________________4

### 1.5.3. Основна ограничења____________________________________________6

1.6. Општи циљеви израде плана________________________________________6

# II ПЛАНСКИ ДЕО____________________________________________________________7

## 2.1. Опис и критеријуми поделе на карактеристичне целине/зоне________7

## 2.2. Детаљна намена површина и објеката и могућих компатибилних намена, са билансом површина____________________________________8

### 2.3. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, као и услове за њихово прикључење___________________________________________8

2.3.1. Мрежа саобраћајне и остале инфраструктуре_________________9

2.3.1.1. Саобраћајна инфраструктура______________________________9

2.3.1.2. Комунална инфраструктура________________________________10

2.3.1.2.1. Водоснабдевање_______________________________________10

2.3.1.2.2. Одвођење отпадних вода_______________________________11

2.3.1.3. Енергетска инфрастуктура_________________________________12

2.3.1.3.1. Електроенергетска инфраструктура____________________12

2.3.1.3.2. Јавно осветљење_______________________________________17

2.3.1.3.3. Топлификација_________________________________________18

2.3.1.3.4. Гасификација__________________________________________18

2.3.1.4. Телекомуникациона инфраструктура______________________18

2.3.1.5. Комуналне делатности______________________________________18

2.3.1.5.1. Гробље_________________________________________________18

2.3.1.5.2. Управљање отпадом____________________________________18

2.3.1.5.3. Просторно пејзажни објекти_____________________________19

### 2.4. Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте____________________________________________________________________19

2.5. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта по целинама из планског документа, који је потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе____________________________________________________20

2.6. Услови и мере заштите природних добара и непокретних културних добара и заштите природног и културног наслеђа, животне средине и живота и здравља људи____________________________________________________20

2.6.1. Природно наслеђе______________________________________________20

2.6.2. Културно-историјско наслеђе___________________________________21

2.6.3. Мере заштите животне средине_________________________________22

2.6.3.1. Услови и мере заштите од електромагнетног зрачења______25

2.6.3.2. Услови и мере заштите земљишта__________________________25

2.6.3.3. Услови и мере заштите ваздуха_____________________________26

2.6.3.4. Услови и мере заштите од буке______________________________26

2.6.3.5. Мере заштите флоре и фауне______________________________26

2.6.3.6. Остале мере заштите_______________________________________26

#### 2.6.4. Мере и услови заштите од елементарних, ратних разарања, пожара и других непогода________________________________________________27

#### 2.6.4.1. Мере заштите од елементарних непогода___________________27

2.6.4.2. Мере заштите живота и здравља људи_______________________28

2.6.4.3. Мере заштите од пожара и других непогода_________________28

2.6.5. Мере енергетске ефикасности изградње_______________________28

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА______________________________________________________30

# 3.1. Општа правила грађења простора_________________________________30

# 3.2. Појединачна правила уређења и грађења простора_______________32

4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА______________________________________36

4.1. Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно препарцелације, урбанистичког пројекта и урбанистичко-архитектонског конкурса, са смерницама за њихову израду______________________________36

4.2. Приказ остварених урбанистичких параметара и капацитета_______36

### 4.3. Смернице за реализацију__________________________________________36

5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ______________________________________________________37

Б. ГРАФИЧКИ ДЕО

| 1. | Катастарско-топографски план | Р - 1: 1000 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Извод из Просторног плана општине Ћићевац – карта намене простора | Р - 1: 5000 |
| 3. | Извод из Просторног плана општине Ћићевац – карта мреже насеља, јавних служби и инфраструктуре | Р - 1: 5000 |
| 4. | Граница плана на ортофото подлози | Р - 1: 1000 |
| 5. | Постојеће стање | Р - 1: 1000 |
| 6. | Детаљна намена површина | Р - 1: 1000 |
| 7. | План регулације и нивелације | Р - 1: 1000 |
| 8. | План инфрастрктуре | Р - 1: 1000 |
| 9. | План парцела земљишта јавне намене | Р - 1: 1000 |

Ц. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РАДНИ ТИМ НА ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Одговорни урбаниста

Ивана Ранђеловић, дипл.инж.арх.

/број лиценце 200 1163 09/

Сарадници

Драган Ранђеловић, дипл.инж.грађ.

Ивана Момић, дипл.инж.пејз.арх.

Тања Ђоковић, дипл.инж.грађ.

Александра Ранчић, дипл.инж.арх.

Милун Ранчић, дипл.инж.арх.

Срђан Ранђеловић, спец.струк.инж.грађ.

Сарадници у име Наручиоца/Финасијера Плана

Милан Јовановић, директор огранка Сталаћ

Јовица Чукурановић, заменик директора огранка Сталаћ

Драган Рајић, координатор општих послова

Дејан Илић, кооординатор електро одржавања

Слађан Милосављевић, правник

Саша Радосављевић  (Kruel E&F – пројектовање ТС, РП и ВН вода)

Далибор Стаменковић (идејно решење фотонапонске електране)

URBOLEDIS LESKOVAC

Драган Ранђеловић

_________________________________

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

На основу члана 38. Закона о планирању и изградњи и као:

О Д Г О В О Р Н И   У Р Б А Н И С Т А

за руковођење израдом ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ "МЛАДОСТ 5 – СТАЛАЋ" У КО СТАЛАЋ одређује се:

Ивана Д. Ранђеловић,  дипл.инж.арх.	                  лиценца број 200 1163 09

У Лесковцу,

мај 2023. године

URBOLEDIS LESKOVAC

Драган Ранђеловић

_________________________________

На основу члана 27. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања даје се:

И З Ј А В А

да је плански документ - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ "МЛАДОСТ 5 – СТАЛАЋ" У КО СТАЛАЋ припремљен у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона, као и да је плански документ припремљен и усклађен са извештајем о стручној контроли и усклађен са планским документима ширег подручја.

У Лесковцу,				                                        одговорни урбаниста

мај 2023. године		          	                             Ивана Ранђеловић, дипл.инж.арх.

број лиценце 200 1163 09

_________________________________

А. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

I ОПШТИ ДЕО ПЛАНА

1. УВОДНИ ДЕО

1.1. Правни и плански основ

Правни основ за израду Плана детаљне регулације представља Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације за комплекс соларне електране „Младост 5 – Сталаћ“ у КО Сталаћ, која је донешена на 29. седници Скупштине општине Ћићевац (седница одржана 31. октобра 2022. године), а објављена у „Службеном листу општине Ћићевац“, број 17/2022 од 31.10.2022. године, Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - фр. закон, 9/2020 и 52/2021) и други прописи од значаја за просторно и урбанистичко планирање.

У Одлуци о приступању изради Плана детаљне регулације за комплекс соларне електране „Младост 5 – Сталаћ“ у КО Сталаћ („Службени лист општине Ћићевац“, број 17/2022) дато је да је потребна израда Стратешке процене утицаја на животну средину (члан 10.). Одлука о приступању израде Стратешке процене на животну средину Плана детаљне регулације за комплекс соларне електране „Младост 5 – Сталаћ“ у КО Сталаћ такође је објављена у „Службеном листу општине Ћићевац“, број 17/2022 од 31.10.2022. године.

Плански  основ  за  израду  Плана,  представљаjу  решења Просторног плана општине Ћићевац („Службени гласник општине Ћићевац“, бр. 7/11, 8/21 и 26/21), који је утврдио смернице и критеријуме за уређење просторних целина и зона, саобраћајне и остале инфраструктуре.

Циљ израде/доношења Плана детаљне регулације је стварање планског основа за изградњу нових објеката, тј. реализације инфраструктурног објекта који користи обновљиви извор енергије - сунчева светлост и његово несметано функционисање, у циљу оптималног коришћења енергије Сунца и производње електричне енергије, али и стварање услова за дефинисање објеката јавне намене за потребну саобраћајну и комуналну инфрастрктуру и електроенергетске објекте, као и унапређење режима и услова коришћења земљишта у обухвату Плана.

За потребе израде плана коришћен је Kатастарско-топографски план, размере 1:500, који је израђен у октобру месецу 2022. године, а оверен је од стране Бранковић Станка. Подлога је достављена од стране Наручиоца/Фансијера П

лана.

План се састоји од текстуалног и графичког дела.

Планом је извршена подела простора на карактеристичне целине/зоне према урбанистичким показатељима и другим карактеристикама.

У току израде Плана прибављени су подаци, услови и мишљења органа, организација и јавних предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, на основу који је припремљена и аналитичко-документациона основа планског документа.

1.2. Извод из Просторног плана Републике Србије од 2010-2020. године („Службени гласник РС“, бр. 88/10)

У наредном планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење обновљивих извора енергије (ОИЕ), чиме ће се знатно утицати на побољшање животног стандарда и заштиту и очување природне и животне средине.

Република Србија има природне погодности и добар потенцијал за производњу енергије из обновљивих извора, што би могло да допринесе смањењу увозне зависности земље и умањи штетне ефекте стаклене баште. У обновљиве изворе енергије чији потенцијал постоји у Републици Србији спадају: енергија биомасе (укључујући биогас и биогориво), енергија малих хидроелектрана, енергија сунца, енергија ветра и геотермална енергија.

Основни циљ је значајније повећање учешћа ОИЕ у енергетском билансу Републике Србије, уз поштовање принципа одрживог развоја.

Као неопходан предуслов изградње соларне електране, планираног капацитета, треба предвидети њено прикључење на преносну мрежу, одговарајућег капацитета. Како се по правилу изградња ових објеката и мрежа одвија на територијама локалних самоуправа, за њихову реализацију је потребно да се израде одговарајући урбанистички планови.

Техничко-економске анализе и процене еколошке прихватљивости, као и расположиви капацитети преносне и дистрибутивне мреже ће определити приоритете у овој области са отвореним ризицима које имају Инвеститори у развоју пројеката.

1.3. Извод из Просторног плана општине Ћићевац („Службени гласник општине Ћићевац“, бр. 7/11, 8/21 и 26/21)

Просторним планом су разрађена начела просторног уређења, утврђени циљеви просторног развоја, организација, заштита и коришћење простора, као и други елементи значајни за просторни развој општине Ћићевац.

Општи циљ Просторног плана је дефинисање планског основа за организацију, уређење, коришћење и заштиту простора општине Ћићевац, који треба да допринесе плански организованом активирању просторних потенцијала Општине уз уважавање економских могућности и сагласно принципима очувања животне средине.

Према плану намене простора обухват Плана се налази у зони пољопривредног земљишта - виноградарски рејон.

На подручју плана предвиђена је изградња објеката компатибилних  основној намени за развој интензивне или еколошке пољопривредне производње и то у оквиру пољопривредног земљишта.

Даља разрада Просторног плана се врши:

- урбанистичким плановима и урбанистичким пројектима за:

- све саобраћајне, инфраструктурне и комуналне објекте за које је неопходно одредити површине јавне намене.

1.4. Обухват Плана са пописом катастарских парцела

Укупна површина планског обухвата износи P = 3,59ha и у овом обухвату су целе катастарске парцеле број 1365/1, 1366, 1367/1, 1367/2, 1368, 1369, 1370 и 1371 КО Сталаћ и делови катастарских парцела број 6452/1, 1530, 1529, 1365/2 i 6453 КО Сталаћ, општина Ћићевац.

Плански обухват одређен је катастарским границама предметних парцела са суседним катастарским парцелама, као и планираном регулационом линијом, па је опис границе:

- граница почиње у тромеђној тачци КП бр. 1360/6, 1587/1 и 6452/1 КО Сталаћ, и иде према северу до тромеђне тачке КП бр. 1360/6, 1364/1 и 6452/1 КО Сталаћ, одакле скреће према североистоку, пратећи западну и северну катастарску међу КП бр. 6452/1 КО Сталаћ до тромеђне тачке КП бр. 6452/1, 1348/2 и 1347 КО Сталаћ, одкле скреће према југоистоку, пресеца КП бр. 6452/1 КО Сталаћ до тачке број 1 (Y: 7534287,90   X: 4837889,57), одакле наставља међним линијама КП бр. 1371, 1370, 1369 и 1367/2 КО Сталаћ, до тромеђне тачке КП бр. 1367/2, 1375 и 6453 КО Сталаћ, пресеца КП бр. 6453 КО СТалаћ до тачке број 2 (Y: 7534344,49   X: 4837711,40) одакле скреће према југозападу и прати југоисточну међну линију КП бр. 6453 КО СТалаћ, до тромеђне тачке КП бр. 1525, 1528 и 6453 КО Сталаћ, одакле скреће према северозападу, тако што пресеца КП бр. 6453 КО Сталаћ, и наставља југозападном међном линијом КП бр. 1365/1 КО СТалаћ до тачке број 3 (Y: 7534122,23   X: 4837740,99). Од ове тачке граница наставља планираном регулационом линијом која је дефинисана тачкама број 4 (Y: 7534114,03   X: 4837741,89), број 5 (Y: 7534095,23   X: 4837728,16), број 6 – постојећа међна тачка (Y: 7534093,87   X: 4837726,27), број 7 (Y: 7534089,203   X: 4837724,43), број 8 (Y: 7534070,12   X: 4837715,31), број 9 (Y: 7534037,16   X: 4837702,08), број 10 (Y: 7534024,92   X: 4837691,76), број 11 (Y: 7534012,25   X: 4837671,12), број 12 (Y: 7534011,25   X: 4837665,93), број 13 (Y: 7534011,84   X: 4837662,48), број 14 (Y: 7534014,04   X: 4837637,39), број 15 (Y: 7534014,09   X: 4837629,13), број 16 (Y: 7534012,60   X: 4837612,84), број 17 (Y: 7534009,84   X: 4837598,33), број 18 (Y: 7534006,48   X: 483758574), број 19 (Y: 7534004,36   X: 4837579,94), број 20 (Y: 7534002,68   X: 4837567,74), број 21 (Y: 7534003,43   X: 4837556,33) и број 22 (Y: 7534012,28   X: 4837548,90), одакле скреће према западу пратећи међне линије КП бр. 1530 и 6452/1 КО Сталаћ до тачке одакле је граница почела.

Целокупно подручје плана представља грађевинско подручје ван насеља.

У случају неслагања графичког и текстуалног дела важи графички прилог бр. 2 – Граница плана на ортофото подлози.

1.5. Опис постојећег стања

1.5.1. Географски положај и природне вредности насеља

Сталаћ је насеље у Србији у општини Ћићевац у Расинском округу. Општина Ћићевац се према северу граничи са општином Параћин, на истоку са општином Ражањ, на западу са Варварином, а на југу са општином Крушевац. Најмања је општина у округу са површином од 124km2. Налази се на реци Јужна Морава, на путу за Крушевац.

Сталаћ је позната раскрсница на прузи Београд-Ниш на месту где Јужна и Западна Морава граде Велику Мораву. Сталаћ данас има око 2000 становника и налази се на надморској висини од 138m до 155m.

Удаљен је око 7 km југозападно од општинског центра Ћићеваца, а окружен је насељима Лучина, Браљина, Град Сталаћ и Село Варварин.

Представља насеље збијеног типа, формираног дуж главних саобраћајних праваца, линијског типа простирања. Има основну школу, дом културе (полуфункционалан), биоскоп, дечији вртић, амбуланту као и фудбалски терен (ФК „Трудбеник“). Карактерише га добра повезаност са окружењем, интензивна пољопривредна производња, као и радни комплекси сконцентрисани дуж главних саобраћајних токова са зонама експлоатације неметаличних сировина (глина, опекарске сировине).

Локација се налази у подручју умерено-континенталне климе и у VIII зони сеизмичности МСК скале према карти хазарда за повратни период од 475 година.

1.5.2. Начин коришћења простора и инфраструктура

У постојећем стању већи део обухвата се користи за пољопривредну производњу – целе КП бр. 1366, 1367/1, 1367/2, 1368, 1369, 1370 и 1371 КО Сталаћ и део КП бр. 1365/1 КО Сталаћ (пољопривредно земљиште). У југозападном делу КП бр. 1365/1 КО Сталаћ, (на врло малом делу) формирано је хумано (хришћанско) гробље.

КП бр. 1365/1 КО Сталаћ је уписана као грађевинско земљиште ван насеља, док су КП бр. 1366, 1367/1, 1367/2, 1368, 1369, 1370 и 1371 КО Сталаћ уписане као пољопривредно земиште. Парцеле су у приватној својини Наручиоца/Финасијера овог Плана.

Хумано (хришћанско) гробље је формирано и на КП бр. 1530, 1539 и 1365/2 КО Сталаћ, чији су делови парцела у границама обухвата Плана детаљне регулације.

КП бр. 6452/1 и 6453 КО Сталаћ се користе као саобраћајне површине (некатегорисани путеви), али са недовољном ширином, и без коловозног застора.

Табела бр. 1. - Својинско-правни статус земљишта у границама плана (на основу преписа листа непокретности и јавно доступних података са званичног сајта РС РГЗ):

| Катастарска општина | Број парцеле | Врста земљишта | Врста права | Облик својине |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталаћ | цела 1365/1 | грађевинско земљиште изван грађевинског подручја | својина | приватна |
|  | цела 1366 | пољопривредно земљиште |  |  |
|  | цела 1367/1 |  |  |  |
|  | цела 1367/2 |  |  |  |
|  | цела 1368 |  |  |  |
|  | цела 1369 |  |  |  |
|  | цела 1370 |  |  |  |
|  | цела 1371 |  |  |  |
|  | део 6452/1 | oстало земљиште – некатегорисани пут | корисник Општина Ћићевац | / |
|  |  |  | својина Републике Србије | државна |
|  | део 1530 | пољопривредно земљиште | корисник Општина Ћићевац | / |
|  |  |  | својина Републике Србије | државна |
|  | део 1529 | oстало земљиште – гробље | својина Општина Ћићевац | јавна |
|  | део 1365/2 | грађевинско земљиште изван грађевинског подручја | држалац Д.П. за пољопривредну производњу и промет "Сталаћ" | друштвена |
|  | део 6453 | oстало земљиште – некатегорисани пут | корисник Општина Ћићевац | / |
|  |  |  | својина Републике Србије | државна |

Табела бр. 2. - Површина постојећег стања:

| НАМЕНА ПОВРШИНА | ПОВРШИНА (hа) | % |
| --- | --- | --- |
| ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ |  |  |
| Саобраћајна површина | 0,36 | 10,03 |
| Комунaлна делатност - гробље | 0,07 | 1,95 |
| ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ |  |  |
| Пољопривредно земљиште (неизграђено) | 3,16 | 88,02 |
| УКУПНА ПОВРШИНА ПДР | 3,59 | 100 |

Локација има лошу инфраструктурну опремљеност, а истичемо:

- саобраћајну мрежу са ширим подручјем План осварује преко некатегорисаног пута који је уписан на КП бр. 6452/1 КО Сталаћ, али сама катастарска парцела на поједним деловима нема довољну ширину, па у фактичком стању пут захвата и суседне парцеле; ширина пута је минимално 3,00 m; У адресном регистру ова саобраћајница је уписана са именом Бранка Радичевића, те је улица обележена преко КП бр. 1365/2 КО Сталаћ и наставља даље катастарском парцелом број 6453 КО Сталаћ (која је такође уписана као некатегорисани пут);

- у обухвату плана не постоји водоводна мрежа;

- у обухвату плана не постоји канализациона мрежа;

- постоји надземна електромрежа, далековод 10 kV који је на бетонским стубовима, а један од стубова се налази у обухвату Плана на КП бр. 1365/1 КО Сталаћ (у северозападном делу); Заштитни појас за надземне електроенергетске водове са обе стране вода од крајњег фазног проводника, за напонски ниво 1 kV до 35 kV, за неизоловане проводнике, износи 10,00 m;

- топлификација није присутна у границама планског обухвата;

- гасификација на подручју обухвата плана не постоји;

- на подручју плана није изграђена телекомуникациона мрежа;

- коришћење обновљивих извора енергије на подручју плана није присутно.

Преглед евидентираних и заштићених објеката, споменика културе и амбијенталних целина

У  оквиру планског  подручја не  постоје  заштићени  објекти, споменици културе и амбијенталне целине.

### 1.5.3. Основна ограничења

Проблеми за изградњу и развој планског подручја чине основна ограничења: заштитна зона електроенергетског појаса (надземни 10 kV вод) који делом захвата планско подручје, где важе посебна правила уређења и грађења, као и заузеће КП бр. 1365/1 КО Сталаћ постојећим гробним местима у југозападном делу ове парцеле.

1.6. Општи циљеви израде плана

Израдом Плана детаљне регулације стварају се услови за даљи плански развој, унапређење и стварање основа за коришћење обновљивих извора енергије. Планско решење засновано је на поставкама и смерницама из стратешких докумената вишег  реда, те су општи циљеви израде Плана:

1) детаљно дефинисати намену грађевинског земљишта, тип, намену и капацитете објеката чија се изградња планира и урбанистичке параметре за изградњу;

2) дефинисати систем преноса и начина прикључења соларне електране на електроенергетски систем Србије;

3) сагледати стање постојеће комуналне инфраструктуре, дефинисати прикључења на исту; дефинисати капацитете планиране комуналне инфраструктуре неопходне за правилно функционисање објеката;

4) реализација планског решења ради успостављања склада и равнотеже коришћења простора што ће допринети унапређењу, заштити и очувању животне средине и

5) дефинисати мере којима се штити и унапређује постојеће стање животне средине.

II ПЛАНСКИ ДЕО

## 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

## 2.1. Опис и критеријуми поделе на карактеристичне целине/зоне

Према пројектном задатку добијеном од стране Наручиоца, на посматраном подручју планирана је изградња соларне елетране на земљи.

Концепција уређења подручја обухваћеног Планом заснована је на:

- смерницама датим Просторним планом општине Ћићевац;

- постојећем стању;

- пројектном задатку добијеном од стране Наручиоца/Финасијера;

- сагледавању развојних потреба будућег корисника простора;

- добијеним условима од надлежних органа, организација и јавних предузећа у чијој је надлежности њихово издавање.

Полазне основе за утврђивање концепције просторног развоја су:

- стварање услова за претварање пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште за потребе изградње соларне електране;

- дефинисање површина јавне намене ради подизања квалитета нивоа услуге путног саобраћајно-транспортног система обухваћеног и контактног подручја;

- дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње;

- да се кроз анализу просторних и природних потенцијала (метеоролошке погодности, морфологија терена, постојећа саобраћајна и инфраструктурна опремљеност локације) створе плански и правни предуслови за изградњу соларне електране са припадајућом инфраструктуром;

- обезбеђивање услова за повезивање зелених површина у обухвату Плана са насељским и ван насељским зеленим површинама;

- дефинисање услова заштите ради обезбеђења квалитета животне средине, очувања и заштите биодиверзитета укупног простора и евентуално пронађених археолошких предмета.

Грађевинско земљиште јесте земљиште одређено Законом или планским документом као грађевинско, које је предвиђено за заштиту, уређење, изградњу и редовно коришћење објеката, као и земљиште на којем су изграђени објекти у складу са Законом и земљиште које служи за редовну употребу тих објеката.

Грађевинско земљиште се користи према намени одређеној планским документом, на начин којим се обезбеђује његово рационално коришћење, у складу са Законом.

У складу са режимом коришћења земљишта, грађевинско земљиште унутар подручја плана је подељено на јавно и остало грађевинско земљиште.

## Планско подручје дели се на две целине, и то:

- урбанистичка целина 1 - површине јавне намене, која је подељена на две зоне и то зону 1 - саобраћајних површина и зону 2 – комунална делатност - гробље и

- урбанистичка целина 2 - површине остале намене – површина намењена за изградњу соларне електране.

## 2.2. Детаљна намена површина и објеката и могућих компатибилних намена, са билансом површина

У обухвату Плана дефинисана је детаљна намена, а цео обухват Плана представља грађевинско земљиште. Детаљна намена је преовлађујућа (основна) намена дефинисана графичким прилогом бр. 6 - Детаљна намена површина.

У оквиру граница Плана, и Планом дефинисаних детаљних намена не планирају се компатибилне намене.

Грађевинско земљиште, како је напред наведено је подељено на земљиште јавне и остале намене и то:

- земљиште јавне намене: саобраћајна површина и комунална делатност – гробље и

- земљиште остале намене: површина намењена за изградњу соларне електране.

У табели бр. 3 дат је приказ биланска планираних намена површина.

Табела бр. 3. - Површина планираних намена у обухвату Плана

| НАМЕНА ПОВРШИНА | ПОВРШИНА (ha) | % |
| --- | --- | --- |
| ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ |  |  |
| ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ |  |  |
| зона 1 - саобраћајна површина | 0,61 | 16,99 |
| зона 2 – комуналне делатности – гробље | 0,03 | 0,84 |
| УКУПНО ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ | 0,64 | 17,83 |
| ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ |  |  |
| Површина за изградњу соларне електране | 2,95 | 82,17 |
| УКУПНО ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ | 2,95 | 82,17 |
| УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ | 3,59 | 100 |
| УКУПНА ПОВРШИНА ПДР | 3,59 | 100 |

### 2.3. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, као и услове за њихово прикључење

Уређење и изградњу површина и објеката јавне намене изводити у складу са важећим правилницима, који конкретну област уређују, као и са урбанистичким условима, датим овим Планом по областима, односно садржајима јавне намене.

Планом су утврђене површине јавне намене за уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина, а то је целина 1, тј. зона 1 - саобраћајна површина и зона 2 – комуналне делатности – гробље. Земљиште јавне намене дефинисано координатама на графичком прилогу бр. 9 - План парцела јавне намене.

2.3.1. Мрежа саобраћајне и остале инфраструктуре

2.3.1.1. Саобраћајна инфраструктура /целина 1 – зона 1/

Пројектовање и грађење саобраћајне инфрастрктуре вршити према важећим законима, правилницима, стандардима, нормативима, нормама квалитета и другим прописима који регулишу ову област. Планирана саобраћајна мрежа предсатавља саобраћајну мрежу ван насеља.

Приступ соларној електрани омогућен је преко планираних саобраћајних површина. Планира се један саобраћајни прикључак са северозападне стране грађевинске парцеле на којој се гради соларна електрана, и два резервна колска прилаза са југозападне и југоисточне стране за случај акцидентних ситуација.

Саобраћајница која је дефинисана осовинским координатним тачкама од ТС0 до ТС13 је третирана од раскрснице са улицом Виноградарском у дужини од око 492 m. Саобраћајница је са променљивим габаритом, али је коловоз ширине 5,00 m. У функцији саораћаја и корисника планира се коловозна трака са две саобраћајне траке. Са северне стране уз коловоз планиран је заштитни појас минималне ширине 1,00 m целом дужином (банкина). Такође, са јужне стране коловоза целом дужином планирана је ригола, ради одводњавања воде и каналисања до места за прихват. У једном делу ове саобраћајнице, на местима где регулација саобраћајнице залази у косину терена, планирани су потпорни зидови како не би дошло до нарушавања стабилности терена. Северна регулациона линија се поклапа са катастарском међом парцеле број 6452/1 КО Сталаћ.

Саобраћајница која је дефинисана освинским тачкама од ТС14 до ТС19 је оквирне дужине око 290 m. Габарит је са коловозом ширине 5,00 m. У функцији саораћаја и корисника планира се коловозна трака са две саобраћајне траке. Са једне стране (према гробљу) планирана је банкина, чија је минимална ширина 1,20 m.

Током разраде планског саобраћајног решења кроз техничку документацију, уколико постоји прихватљивије решење у инвестиционо-техничком смислу, могућа је прерасподела попречног профила у оквиру планом дефинисане регулације саобраћајница.

Сви елементи хоризонталне и вертикалне регулације саобраћајница (координате свих темених тачака осовине улица, кривинске карактеристике и сл.) су дати у графичком прилогу бр. 7 – План регулације и нивелације.

Нивелете свих саобраћајница су детаљно анализиране кроз израду подужних и попречних профила саобраћајница и главне преломне тачке су дате у графичком прилогу бр. 7 – План регулације и нивелације. Нивелација саобраћајница прилагђена је нивелационом решењу које је дато у овом Плану, који је оријентационог карактера и могуће су измене у циљу побољшања техничког решења.

Регулисање стационарног саобраћаја (паркирања) ће се вршити унутар грађевинске парцеле земљишта остале намене. Јавни паркинзи у простору обухваћеним овим Планом нису предвиђени.

У складу са општим правилима и техничким прописима у односу на јавне - некатегорисане путеве који су у надлежности локалне самоупрве потребно је испоштовати следеће услове:

- полагање предметних инсталација мора бити на дубини од најмање 0,80 m од најниже тачке терена, и то за каблове напона до 1 kV;

- међусобни размаци при полагању каблова у ров треба да износе 0,70 m за каблове 1 kV;

- при полагању у исти ров каблова различитог напонског нивоа узима се међусобни размак за каблове вишег напона.

- трасе предметних исталација пројектовати у оквиру регулационих линија (што ближе регулационој линији), а не по осовини пута;

- предметна инсталација не сме да угрожава стабилност пута као и да омета одржавање предметне деонице пута;

- паралелно вођење и укрштање инсталација које се постављају извести у складу са важећим прописима о дозвољеним растојањима са другим инсталацијама;

- прелазе са једне на другу страну пута и подземних и надземних инсталација пројектовати под правим углом у односу на осовину пута;

- планирана траса до места прикључења на постојећу електромрежу мора бити предвиђена тако да не угрожава нормално одвијање и безбедност саобраћаја у складу са свим техничким и законским прописима и нормативима који регулишу ову материју и условима надлежних институција;

- с обзиром на технологију извођења радова потребно је планирати ојачање коловозне конструкције свих путева преко којих пролазе планиране инсталације;

- врсту коловозне конструкције и коловозног застора прилагодити планираним оптерећењима.

2.3.1.2. Комунална инфраструктура

2.3.1.2.1. Водоснабдевање

На подручју Плана ако се буде јавила потреба за водоводном мрежом то може да буде са наменом за противпожарну заштиту комплекса соларне електране. Из овог разлога дата је могућност изградње водоводне мреже, прстенастог типа, у комплексу соларне електране са противпожарним хидрантима на прописном одстојању.

Приликом изградње водоводне мреже најмањи профил биће DN 110 mm (Ø100 mm), за мрежу везану у прстен, односно DN 90 mm (Ø80 mm), за водоводне линије које се слепо завршавају.

Водоводну мрежу где је год то могуће затворити у прстен што ће омогућити сигурнији и бољи начин водоснабдевања корисника.

Планирана водоводна мрежа повезаће се, обзиром да у границама Плана не постоји јавна водоводна мрежа, као ни неки други извор водоснабдевања, на постојећу водоводну мрежу у комплексу циглане (ван обухвата Плана). Начин повезивања новопланиране на постојећу водоводну мрежу у комплексу циглане дефинисаће се техничком документацијом.

Уколико се јави, због изузетно неповољне конфигурације терена, потреба за уређајем за повишење притиска или пак за резервоаром противпожарне заштите, наведени објекти ће се дефинисати техничком документацијом у оквиру комплекса циглане, ван обухвата Плана.

Правила грађења

Минимална дубина укопавања цевовода је 1,00 m ради заштите од мраза.

Притисак у мрежи мора бити у границама минималних и максималних прописаних притисака. Минимални притисак у спољној хидрантској мрежи, код хидраната, мора износити 2,5 bara.

На траси водовода не дозвољава се изградња објеката, на 2,50 m обострано од водоводне мреже, осим објеката водоснабдевања.

Димензије планираних водовода одредити на основу хидрауличког прорачуна узимајући у обзир потребну количину воде за гашење пожара у складу са Правилником о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу.

Према Правилнику о техничким нормативима за спољашњу и унутрашњу хидрантску мрежу дозвољено одстојање између хидраната износи највише 80,00 m. Препоручује се постављање хидраната у близини раскрсница саобраћајница као и уградња надземних хидраната.

Избор врста цеви одредиће се техно-економском анализом у складу са важећим санитарним прописима. Не препоручује се употреба салонитних цеви.

При пројектовању и извођењу мора се водити рачуна о међусобном како вертикалном тако и хоризонталном одстојању појединих инсталација.

Међусобно хоризонтално одстојање паралелног водовода и канализације у нивоу је минимум 1,50 m, ако је пречник водовода мањи од Ø200 mm или минимум 3,00 m, ако је пречник водовода већи или једнак Ø200 mm.

Код укрштања водовода и канализације међусобно одстојање обезбедити минимум 0,40 m у случају да је водовод изнад канализације.

Техничке услове и начин прикључења новопројектованих водоводних линија као одређује надлежна комунална организација.

Све инфраструктурне мреже морају се међусобно ускладити и штитити једна од друге.

2.3.1.2.2. Одвођење отпадних вода

На подручју Плана од отпадних вода, обзиром да се не јављају никакви корисници, јављају се само атмосферске воде настале услед падавина или топљења снега.

На подручју Плана не постоји изграђена канализациона мрежа за одвођење атмосферских вода као ни било какав други реципијент (водоток, акумулација и др.) у који би се атмосферске воде одводиле након пречишћавања.

Такође на подручју Плана није планирана изградња манипулативних површина, складишта на отвореном, платоа, приступних рампи, паркинга, окретница, простора за прање механизације и возила и није предвиђено сервисирање тешке механизације као ни возног парка.

Имајући у обзир све наведено као и чињеницу да је фреквенција саобраћаја у оквиру комплекса соларне електране као и у новопланираним саобраћајницама веома мала, а самим тим је и веома мало загађење вода на овом подручју, не планира се градња система за одвођење атмосферских вода (канализациона мрежа, таложници, сепаратори масти и уља), ове воде одводиће се у слободну зелену површину.

За потребе рада соларне електране не јавља се потреба за сталним боравком запослених у комплексу, већ само по потреби, те није планиран никакав објекат за њихов боравак, а самим тим ни санитарни чворови, канализациона мрежа за одвођење санитарних отпадних вода, непропусних септичких јама и уређаја за прераду санитарних отпадних вода.

2.3.1.3. Енергетска инфрастуктура

2.3.1.3.1. Електроенергетска инфраструктура

Планским решењем циљ је обезбедити довољно, сигурно, квалитетно и економично снабдевање електричном енергијом свих потрошача, повећати енергетску ефикасност код дистрибуције и потрошње енергије и заштитити постојеће и планиране коридоре и објекте електроенергетске инфраструктуре.

Како је у постојећем стању већ написано, на делу обухвата Плана пролази надземни 10 kV. У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката (ЕЕО), супротно закону, техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други радови, нити засађивати дрвеће и друго растиње. Заштитни појас за надземне ЕЕО, подземне ЕЕО и трансформаторске станице на отвореном дефинисан је чланом 218. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“, број 145/14, 95/18 и 40/21). Заштитни појас за надземне електроенергетске водове са обе стране вода од крајњег фазног проводника, за напонски ниво 1 kV до 35 kV, за неизоловане проводнике, износи 10,00 m.

У области обновљивих извора енергије могуће је користити енргију сунца. Дозвољено је постављање соларних колектора и фотонапонских панела на крововима објеката и надстрешницама (као деловима објекта или самосталним објектима), као и на земљи (у овом случају се узимају у обзир код израчунавања урбанистичких параметара).

У тренутку израде Плана детаљне регулације, наручилац/финасијер Плана (Инвеститор) је показао заинтерсованост да у планском обухвату гради малу соларну електрану (МСЕ) на земљи (обновљив извор енергије (ОИЕ)), што би подразумевало постављање свих потребних елемената намењених за производњу електричне енергије (за напајање сопствених потрошача и са предајом вишкова у ДСЕЕ), укупне инсталисане снаге око 2,4 МW (где ће се у првој фази изградње поставити довољан број панела за инсталисану снагу од 999 kW, а у другој фази остатак), а на основу процењених морфолошких карактеристика простора, могуће је исту лоцирати на површини (грађевинској парцели) која је овим планом дефинсиана за изградњу соларне електране. Потенцијал простора у обухвату плана је пре свега осунчаност простора и природна повољна експозиција терена.

За потребе израде Плана прибављени су услови Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Крушевац, Косанчићева 32, 37000 Крушевац, број 2460800-Д.09.11-535989/2-2022 од 11.10.2022. године, који су прописали:

У обухвату Плана не постоје електроенергетски објекти који су власништво Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Крушевац.

Постојећи купци електричне енергије општине Ћићевац напајају се преко ТС 110/35/10 кV „Крушевац 2“ инсталисане снаге 31.5 МVА + 40 МVА и преко ТС 110/35 кV „Ћићевац" инсталисане снаге 31,5 МVА, ТС 35/10 кV „Сталаћ“, инсталисане снаге 2х4 МVА и ТС 35/10 кV „Појате", инсталисане снаге 8 МVА.

Електроенергетски објекти напонског нивоа 1 кV: Планом детаљне регулације за комплекс соларне електране „Младост 5 - Сталаћ" у КО Сталаћ, мора бити обухваћена и нисконапонска мрежа на овој територији — ваздушна и подземна (уколико постоји).

Уколико постојећи електроенергетски водови буду угрожени изградњом нових саобраћајница и објеката, предвидети (уцртати) трасе за њихово измештање. Потребно је обратити се Електродистрибуцији Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуцији Крушевац — Служби за припрему и надзор инвестиције са захтевом за израду пројектне документације и скпапање уговора за измештање истих, а чије ће трошкове сносити инвеститор.

У случају да постојећи електроенергетски објекти у изради Плана не могу задовољити енергетске потребе будућих корисника електричне енергије (непланирано повећање снаге), потребно је предвидети изградњу будућих ТС 10/0,4 кV типа МБТС или сличног, капацитета 1х630 кVА или 2х630 кVА или 1х1000 кVА или 2х1000 кVА или сличног, одговарајућег капацитета за потребе сваке локације на којој се граде објекти.

У изради Плана обавезно предвидети локације будућих трафостаница и обезбедити коридор за прикључне водове истих.

Избором локације нових ТС 10/0,4 кV морају бити обезбеђени услови за прилаз трафостаници теретним возилима са хидрауличном дизалицом, а због могућности интервенције на трансформатору. Тај пролаз мора да има минималне димензије: ширина 2,80 m и висина 4,00 m без икаквих препрека на путу. Такође оставити пролаз за провлачење 10 нисконапонских и два средњенапонска кабла без разбијања евентуално постављеног бетона, асфалта и сл.

Трасе подземних кабловских водова предвидети искључиво саобраћајницом или неким другим регулисаним простором. Тек по утврђивању локација будућих ТС 10/0,4 кV могуће је дати предлог траса подземних водова 10 кV између њих, као и веза са постојећим ТС 10/0,4 кV.

Генерално се условљава да се за полагање подземних електроенергетских водова предвиди један тротоар сваке улице, постојеће или нове.

Задржати трасе постојеће мреже ниског напона, на оба или на једном тротоару улице.

За изградњу надземне мреже ниског напона предвидети један тротоар сваке улице, постојеће или нове, као и за полагање подземних енергетских водова.

Напомена: Посебно се наглашава да је решавање имовинско - правних односа за полагање будућих кабловских водова 10кV и постављање будућих ТС 10/0,4кV (уколико буде потребно) је искључиво обавеза инвеститора.

За изградњу оваквог објекта урађена је СТУДИЈУА ПРИКЉУЧЕЊА ОБЈЕКАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, КАО И ЗА ПОВЕЋАЊЕ ОДОБРЕНЕ СНАГЕ НА ДЕЕС, израђена од Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Крушевац, Сектор за планирање и инвестиције, Служба енергетике, од 20.12.2022. године, чији је закључак да је одобрена снага до 2,9 MW.

На месту где се планира изградња МСЕ, не постоји део заклоњен од Сунца. Енергетска процена изведена је на основу климатских података и ефикасности различитих компоненти. Просечна годишња ефикасност система је 82,33%, просечна расположивост у току експлоатације је 90%. Спроведена анализа доводи до процене годишње ирадијације на месту постављања соларне електрене од 1573,74 kWh/m2, са очекиваном годишњом производњом од око 1.489.183,41 kWh/god. Имајући у виду да се корисни век трајања соларног система процењује на 25 година, исти ће током свог века произвести око 37.223 GWh електричне енергије.

Место прикључења соларне електране на ДСЕЕ је увод вода 10 kV у водну ћелију 10 kV у планираној ТС 10/0,4 kV, по принципу улаз – излаз, тако што се један део кабла везује за ТС 10/0,4 kV „Циглана“, а други део кабла према ТС 10/0,4 kV „Сталаћ 6 – Бетоњерка. Соларна електрана је предвиђена за паралелан рад са ДСЕЕ без људске посаде (острвски рад није дозвољен).

За потребе будуће изградње мале соларне електране, опис планираниих садржаја као и кабловске мреже је дато у наставку.

Планирани садржаји соларне електране и правила за изградњу истих

За изградњу соларне електране могу се планирати следећи објекти:

- фотонапонски панели;

- инвертори;

- трансформаторска станица;

- подземне инсталације у функцији соларне електране;

- громобран, уземљење и изједначавање потенцијала;

- остала инфраструктурна мрежа и инфрастуктурни објекти;

- интерни путеви;

- ограда.

Фотонапонски (монокристални) панели соларне електране производиће електричну енергију једносмерне струје конверзијом енергије Сунчевог зрачења на панеле. Једносмерна струја добијена са фотонапонских панела се претвара у наизменичну преко инвертора и даље преко електроенергетских објеката електране води до мреже дистрибутивног система електричне енергије преко прикључног разводног постројења. Фотонапонски панели су јужно оријентисни под унапред дефинисаним углом у односу на терен, у складу са добијеним подацима о Сунчевом зрачењу на локацији.

Планира се постављање фотонапонских панела на земљи, монтирањем специјалних алуминијумских профила и причврстиће се на земљу захваљујући специјалним спонама и деловима. Носеће хоризонталне греде постављене на носаче који су директно везани за вертикалну конструкцију, формирају стрме равни за подршку панела. Конструкција је тако позиционирана да се обезбеди оријентација ка југу са нагибом носача панела од 30 степени у односу на хоризонталну раван, како би се поспешила конверзија енергије у летњем периоду која ствара највеће електрично пуњење. Панели ће бити монтирани хоризонтално, до два панела у висини. Панели се повезују у низове/блокове (постављају се у паралелним редовима правца исток-запад) који се доводе на инверторе. Каблови се постављају на реглани развод и/или су кроз бужир црева (безхалогена) заштићени од механичког и метролошког утицаја адакватно учврћшени за носећу конструкцију ФН модула електране. Предлаже се да изабрани каблови буду типа ÖLFLEX SOLAR XLSv 1x6 mm2, произвођача Lapp. Фотонапонски панели и инвертори се даље, путем каблова групишу у разводне ормане, а ормани се даљим кабловима повезују на трансформаторску станицу (ТС).

Висина фотонапонских панела се одређује у односу на коту приступне/интерне саобраћајнице одређеној групацији панела, а биће одређена у складу са технолошким захтевима произвођача и техничким решењем у циљу најрационалнијих ефеката производње.

Тачан број фотонапонских панела и тачан положај низова/блокова биће утврђени приликом израде пројектно-техничке документације. Тип панела који се предлаже је произвођача Trina solar, тип Vertex, јединичне снаге 645 W, чија је тежина 38,7 kg, а димензије В х Ш х Д су 2384 x 1303 x 40 mm.

Инвертори - Избор назначених снага и осталих техничких карактеристика инвертора, као и распоред инверторских јединица се одређује кроз даљу израду пројектно-техничке документације. Тип инвертора који је предлаже је произвођача Huawei, типа SUN2000-100KTL-M1.

Повезивање инвертора са ГРО (смештен у ТС 10/0,4 kV) препоручено је да буде четворожилним бакарним кабловима PP00 4x185 mm2, који су положени у одговарајући ров. Каблови који повезују инверторе и ГРО се од преоптерећења и кратких спојева штите ножастим осигурачима који се постављају у одговарајућим постољима у ГРО. Инвертори се од пренапона штите одводницима типа 1 и 2, монтираним у главни разводни орман.

Трансформаторска станица на парцели где је планирана соларна електрана - Планира се изградња ТС 10/0,4 kV. Детаљан положај биће утврђени приликом израде пројектно-техничке документације, а потребна минимална површина за изградњу ових објеката која би се обезбеђивала била би 50m2. Приликом избора локације за изградњу трафостанице за потребе мале соларне електране потребно је узети у обзир:

- приступ овом објекту,

- погодна веза која се остварује трафостанице са инверторима и разводним постојењем и разводног постојења са ДСЕЕ и

- удаљеност соларних низова/блокова и дужина подземних инсталација.

Површину око овог објекта треба уредити као јединствен плато који може бити бетониран, поплочан, или застрт застором од дробљеног камена (туцаника).

Објекат је слободностојећи, спратности П. Димензије објекта су:  6,40m х 8,40m. Објекат се састоји од четири просторије у које се смешта неопходна електро опрема. Спратна висина објекта је 3,00 m. Објекат има двоја фасадна алуминијумска врата са жалузинама за проветравање, димензија 100/240 cm (или слична врата истих карактеристика, по избору инвеститора). Врата су једнокрилна, заокретна и отварају се у поље. Врата садрже ручку и стандардни сигурносни цилиндар за закључавање. Објекат има двоја фасадна алуминијумска врата са жалузинама за проветравање, димензија 200/240 cm (или слична врата истих карактеристика, по избору инвеститора). Врата су двокрилна, заокретна и отварају се у поље. Врата садрже ручку и стандардни сигурносни цилиндар за закључавање.

Подземне инсталације у функцији соларне електране - Пoдзeмна енергетска кабловска мрежа, по потреби и систем уземљења који међусобно повезују соларне панеле и соларна поља и читав комплекс са местом за испоруку произведене енергије у електроенергетску мрежу, а у складу са технологијом, се изводи у границама парцела на којима се планира изградња соларне електране.

Кабловска мрежа, којом се повезују панели у оквиру соларне електране се полажу на довољној дубини која обезбеђује неометано кретање механизације и одржавање електране.

Трасама подземних кабловских водова, као и осталих водова којима се повезују соларни панели са трафостаницом и планирана трафостаница са постојећом трафостаницом у оквиру фабрике и то 10 kV кабловски водом (тип и пресек кабла 2 x (XHE 49-A 3x1x150 mm2) потребно је пројектовати оптимално решење како би губици у експлоатацији соларне електране у преносу произведене електричне енергије били што мањи, и омогућило се што лакше извођење.

У кабловском рову заједно са енергетским кабловима полажу се најчешће и

оптички каблови за пренос статуса и сигнала из појединачних соларних поља,

управљање електраном и итд, као и по потреби део уземљивачког система (нпр. бакарна или челична ужад) који повезује уземљиваче соларних панела у складу са препорукама произвођача. Које ће се подземне инсталације све положити у кабловске ровове у зависности од потребе одредити у техничкој документацији.

Громобран, уземљење и изједначавање потенцијала - Прорачун заштите објеката од атмосферског пражњења, односно одређивање неопходности извођења громобранске заштите и одређивања нивоа заштите врши се у складу са стандардима и важећим законским и позаконским актима. На основу прорачуна, за заштиту од горе наведеног усвојен је „I“ ниво заштите од атмосферског пражњења, па је предвиђен систем заштите који се састоји од прихватног система, спусних проводника и уземљивача електране.

Прихватни систем чине три хватаљке са уређајем за рано стартовање. Хватаљке се монтирају на челичне цевасте носаче висине 6,00 m, који се учвршћују на армирано бетонским стубовима 12/250. Хватаљка се са спусним проводницима повезује на здружени уземљивач. Погодним избором типа и позиције хватаљки, биће заштићени сви фотонапонски панели. Спусни систем ће чинити два непрекидна спуста, главни и помоћни, израђени од челично поцинковане траке FnZn 4x25 mm2, повезани на хватаљку и изводе са уземљивача. На сваком спусту је предвиђен мерно раставни спој са механичком заштитом.

Уземљивач громобранске заштите је уједно и главни уземљивач објекта. Предвиђен је као мрежа проводника положених у земљу на дубину од најмање 0,50 m. Проводник уземљења је челична топло поцинкована трака 25x4 mm. Проводници уземљења се међусобно спајају стандардним укрсним комадима 60x60 mm и штите од корозије заливањем битуменом. Са главног уземљивача се инсталирају изводи на стубове носеће металне конструкције панела. Такође, са уземљивача се постављају изводи за ормане и инверторе.

Остала инфраструктурна мрежа и инфрастуктурни објекти - Технички елементи постројења соларне електране који се односе на: осветљење постројења, систем надзора и узбуњивања, систем заштите од пожара и других акцидената, систем управљања и надзора решаваће се кроз пројектну документацију, све у складу са важећим техничким правилима прописима, стандардима и препорукама. У циљу прикупљања и праћења метеоролошких података, на локацији електране се може се поставити метеоролошки стуб.

Интерни путеви – У оквиру комплекса соларне електране потребно је планирати интерне саобраћајнице и паркинг простор. Интерна саобраћајница ће се прикључити на једном месту на спољну саобраћајницу.

Ограда - Грађевинска парцела се ограђује транспарентном оградом.

Сви напред наведени описи елемената соларне електране су дати илустративно ради лакшег сагледавања планиране интервенције у простору који је намењен за реализацију електране и нису обавезујући, а прецизна техничко-технолошка решења ће бити дефинисана разрадом кроз техничку документацију.

Планом извршена анализа у архитектонско-урбанистичком смислу за подручје за које не постоје ограничења за реализацију, а тачна снага електране ће зависити од технолошких карактеристика уграђених панела и коначно утврђене површине заузетог земљишта. (На основу Студије која је урађена и налази се у документационој основи овог Плана, одобрена снага је до 2,9 MW.)

Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре (водоводне и канализационе мреже као и других кабловских водова), са постојећим и планираним електроенергетским кабловским водовима одређени су Техничком препоруком бр. 3 ЕПС – Дирекције за дистрибуцију електричне енергије Србије.

Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре, са постојећим и планираним електроенергетским надземним водовима одређени су Техничком препоруком бр. 10 ЕПС – Дирекције за дистрибуцију електричне енергије Србије, Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV и Правилником о техничким нормативима за изградњу нисконапонских водова.

2.3.1.3.2. Јавно осветљење

Светиљке за јавно осветљење поставити на стубове поред саобраћајнице.

Светиљке треба да задовоље одређене светлотехничке захтеве према светлотехничкој класификацији саобраћајница М1, М2, М3, М4.

Користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја и принципима енергетске ефикасности.

2.3.1.3.3. Топлификација

На подручју Плана се не планира топлификација.

2.3.1.3.4. Гасификација

На подручју Плана се не планира изградња мреже гасовода.

2.3.1.4. Телекомуникациона инфраструктура

На обухвату не постоји ТК инфраструктура у власништву Телекома Србија а.д.

Телекомуникационе потребе објеката за производњу енерије из ОИЕ - соларне електране ће се задовољити коришћењем мобилних система комуникација доступних на подручју обухвата Плана.

2.3.1.5. Комуналне делатности

2.3.1.5.1. Гробље /целина 1 – зона 2/

Планом детаљне регулације затечено (постојеће) хумано (хришћанско) гробље које је на КП бр. 1365/1 КО Сталаћ се задржава (ова површина је врло мала и просторна огранизација гробних места је таква да не дозвољава никакве интрвенције у смислу формирања приступних стаза и евентуланог уређења слободних површина којих готова и да нема). Није дозвољено даље сахрањивање на овом простору (задржава се у постојећем стању и не дозвољава се ширење капацитета). Гробним местима се прилази са саобраћајнице која је са југозападне стране, на КП бр. 1365/2 КО Сталаћ, у ширини од 2,50m до 3,20m, без коловозног застора (земљани пут).

Потребно је, према планираној саобраћајној површини гробље оградити транспарентном оградом укупне висине 2,20m. Ограда се поставља тако да ограда, стубови ограде и капије буду у оквиру парцеле. Према овој саобраћајној површини потребно је формирати и заштитни зелени појас – заштитно зеленило, у минималној ширини од 3,00 m. Заштитни зелени појас формирати од комбинације лишћарске и четинарске врсте дрвећа и жбуња, како би зеленило било у функцији током целе године.

2.3.1.5.2. Управљање отпадом

Садашњим системом сакупљања отпада према Просторном плану, поред Ћићевца, обухваћен је и Сталаћ, односно око 70% површине Општине и око 60% становништва. Продукован отпад прикупља се у измешаном стању, без претходног поступка сепарације, која се обавља једино савесним одлагањем отпада од стране локалног становништва у контејнере за ПЕТ амбалажу који су постављени и у Сталаћу.

Што се тиче самог обухвата Плана, у току контролисаних услова рада соларние електране, осим у поступку изградње, не долази до генерисања отпада. (Соларни панели и сами не емитују штетне материје и не доводе до стварања отпада.)

Потребно је постављање једног контејнера уз улазну саобраћајницу постављен током изградње објекта, а који који ће током експлоатације да прикупља евентуални отпад настао од стране запослених који одржавају повремено објекат и прате рад соларне електране. Подлога на којој се постављају посуде је тврда и равна, асфалтирана, бетонирана или поплочана, у нивоу прилазног пута возила за пражњење посуда и одвоз отпада. Подлога мора имати обезбеђено одвођење атмосферских и оцедних вода. Типизирани контејнери за сакупљање отпада је запремине 1,1m³.

2.3.1.5.3. Просторно пејзажни објекти

У обухвату Плана нису издвојене површине које су намењене за јавно зеленило. Просторно пејзажни објекти су предвиђени као намена која прати  претежну намену – саобраћајну површину и комуналну инфрастрктуру – гробље. Зеленило је веома важно у погледу санитарно-хигијенског утицаја на животну средину.

При изради техничке документације за саобраћајне површине, препорука је (због конфигурације терена), да где је то могуће формирати зелене површине (путно зеленило) које би требало да буде комбинација травнатих површина и ниског растиња, а пре свега водити рачуна да се не угрози прегледност саобраћајних површина.

Заштитно зеленило, на површини која је означена као комунална делатност – гробље, описано је у делу 2.3.1.5.1. Гробље.

2.4. Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте

Површине за јавне намене су јавне површине и јавни објекти, чије је коришћење, односно изградња од општег интереса. Планом се утврђују површине планиране за јавне намене и површине осталих намена.

Према дефинисаној подели планом су утврђене површине јавне намене које се формирају од делова катастарских парцела према графичком прилогу бр. 9 - План парцела јавне намене.

Регулационе линије површина јавне намене дефинисане су постојећом/постојећим и новоодређеном/новоодређеним међним линијама и тачкама (од 1 до 48).

Табела бр. 5. – Списак парцела јавне намене

| Катастарска општина | Парцела јавне намене | Намена | Катастарске парцеле број | Површина (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталаћ | P1 | саобраћајна површина | делови: 6452/1, 1530, 1529, 6453, 1365/2, 1365/1, 1366, 1367/1, 1367/2, 1368 и 1371 | 4158 |
|  | P2 |  | делови: 1365/2, 6453, 1365/1, 1366, 1367/1 и 1367/2 | 1934 |
|  | P3 | комунална делатност - гробље | део 1365/1 | 317 |
| УКУПНО |  |  |  | 6409 |
| У случају неусаглашености текстуалног и графичког дела плана, валидан је графички прилог бр. 9 - План парцела јавне намене. |  |  |  |  |

2.5. Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта по целинама из планског документа, који је потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе

За издавање локацијских услова, неопходно је обезбедити приступ јавној саобраћајној површини и базичну инфраструктурну опремљеност, која обухвата могућност прикључивања на електроенергетску мрежу.

2.6. Услови и мере заштите природних добара и непокретних културних добара и заштите природног и културног наслеђа, животне средине и живота и здравља људи

2.6.1. Природно наслеђе

У поступку израде Плана прибављени су Услови надлежног Завода за заштиту природе, у којима стоји да се предметни простор – обухват Плана детаљне регулације не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нити у обухвату еколошки значајних подручја еколошке мреже Републике Србије. Сходно томе, издају се Услови заштите природе:

- Обавезно је очување и унапређење постојећих зелених површина у непосредном окружењу, а уклањање аутохтоне вегетације свести на меру неопходну за инсталисање техничко-технолошких елемената и функционисање соларне електране;

- Уколико је неопходно потребно је извршити уклањање дрвенасте вегетације, иста се може уклонити под условима надлежних корисника шумских ресурса (ЈП „Србијашуме“), с тим да се мора имати у виду да је гнездећи период птица од 1. маја до ЗО. јуна и да је у том периоду забрањено вршити припремне радове;

- Коначан избор локација носача потребно је ускладити са просторним ограничењима која буду проистекла из истраживања вегетације, флоре и фауне, за потребе израде Студије о процени утицаја на животну средину, тако да се омогући евентуална релокација појединачних соларних панела или смањење броја соларних панела у циљу заштите биодиверзитета;

- Простор соларне електарне предвиђено је да буде ограђен и обезбеђен, тако да се ограничи приступ дивљим животињама и изазвало њихово страдање;

- Обавезно је потпуно инфраструктурно опремање предметне локације по еколошким стандардима којим се спречавају негативни утицаји на природу, те у том смислу:

- Да су дате смернице у Плану за привремене локације унутар предметних парцела за депоновање опреме, грађевинског и другог материјала потребног за изградњу;

- Током извођења грађевинских радова потребно је максимално користити постојеће саобраћајнице које након завршетка радова морају бити саниране од последица транспорта и враћене у првобитно стање;

- Дате су мере којима се забрањује извођење радова који могу угрозиги стабилност терена, изазвати инжењерско-геолошке процесе, односно процесе ерозије терена под нагибом. У случају да приликом извођења грађевинских радова као и приликом експлоатације соларне електране, дође до појаве ерозије земљишта са околних падина, инвеститор је у обавези да хитно предузме одговарајуће антиерозивне мере;

- Све електричне инсталације обавезно је добро изоловати и обезбедити како би се спречило страдање дивљих животиња;

- У случају хаваријског изливања горива, уља и сл. обавезно је уклањање дела загађеног земљишта и обавезна је његова санација заменом и затрављивањем;

- Предвиђено је постављање специјалних судова за сакупљање отпада на одговарајућим бетонским површинама;

- На предметном простору се не очекује да ће током коришћења објекта доћи до сталног стварања отпадних вода (вода за одржавање објекта, санитарни чвор и сл.) па сходно томе није ни предвиђена изградња непропусне септичке јаме за прикупљање тих отпадних вода;

- Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, сходно Закону о заштити природе извођач је дужан да обавести Министарство надлежно за послове заштите животне средине, односно предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

2.6.2. Културно-историјско наслеђе

У поступку израде Плана прибављени су Услови надлежног Завода за заштиту споменика културе где је наведено да се исти издају за чување, одржавање и коришћење културних добара и добара која уживају претходну заштиту и утврђене мере заштите за потребе израде Плана.

За потребе сачињавања услова стручњак Завода изашао је на терен и утврдио да је читав простор обрастао ниским густим растињем те није могуће извршити рекогносцирање терена. Увидом у документацију Завода и референтну стручну литературу, уочено је да се на предметном простору не помињу добра од интереса за службу заштите. Треба ипак узети у обзир близину археолошког локалитета Селиште и оближње гробље са старим споменицима и друго, који указују на активан живот на овом простору кроз историју те је могуће постојање добара за које служба заштите нема сазнања, јер су археолошки локалитети специфични са становишта заштите и налазе се испод површине земље те често није могуће знати за њихово постојање, па приликом било каквих земљаних радова се може наићи на до сада непознате остатке материјалне културе из прошлости, који у том случају уживају претходну заштиту по сили закона. Ради заштите културног наслеђа неопходно је испоштовати следеће мере техничке заштите приликом коришћења предметног подручја у оквирима граница плана:

- Ако се у границама предметног плана планира извођења било каквих земљаних радова, неопходно је да стручњак Завода врши њихово праћење (због немогућности проспекције терена услед густог растиња). Инвеститор је дужан да обавести надлежни Завод, најмање 15 дана пре почетка радова, о врсти, дужини и динамици радова како би Завод организовао стручњака који ће пратити радове.

- Уколико се приликом земљаних радова утврди постојање до сада непознатих остатака материјалне културе из прошлости, који по сили закона уживају претходну заштиту, археолог који прати радове може да их моментално обустави и пропише додатне услове који најчешће подразумевају заштитна археолошка истраживања.

- Уколико се приликом земљаних радова наиђе на археолошке материјалне остатке од интереса за Републику Србију, надлежни Завод ће у договору са Републичким заводом и надлежним Министарством културе израдити мере техничке заштите откривених остатака.

- Извођач/Инвеститор је дужан да предузме мере заштите културног наслеђа како не би било уништено или оштећено.

- Трошкове праћења земљаних радова, заштитних археолошких истраживања и конзервације откривеног материјала сноси Инвеститор.

- Надзор над спровођењем издатих мера заштите спроводи Завод за заштиту споменика културе у Краљеву као територијална надлежна установа заштите.

- Завод има право да изда меру забране радова уколико утврди да се предметни простор ПДР не користи у складу са издатим условима.

- Уколико дође до било какве промене граница плана, неопходно је да инвеститор прибави додатне услове Завода.

2.6.3. Мере заштите животне средине

Процена стања животне средине - У поступку процене утицаја на животну средину неопходно је разматрати све аспекте утицаја. Идентификовани проблеми и еколошки конфликти су: квалитет земљишта - угроженост земљишта, односно колизија намене соларних панела са пољопривредном производњом која је дата кроз Простори план, постоји и конфликт затечене намене гробље у једном делу обухвата и планирана намена соларни панели, затим проблем је електромагнетно знрачење око електроводова, као и упраљавње отпадом - генерисање чврстог отпада формираног у току изградње комплекса.

Могући притисци планираних активности вредновани су у односу на утицаје: на квалитет ваздуха; на квалитет воде; на квалитет земљишта; на флору и фауну; на здравље и безбедност људи.

Процена се може дати на основу постојећих података о стању медијума животне средине на предметној локацији, просторној целини и зони којој припада. Генерално, у случају непостојања базе података о стању животне средине, као што је овде случај, процена стања обухвата анализу свих релевантних фактора на основу којих се и процена може дати: природних карактеристика локације и просторне целине којој припада и створених услова на локацији и окружењу. Анализа Плана отпочиње сагледавањем карактеристике животне средине у ширем обухвату, на основу анализе постојећег стања према добијеним условима и документацији.

Обзиром да се обухват Плана налази на растојању од око 50 m југоисточно од постојећег комплекса  ИГМ „Младост” доо Лесковац, огранак Сталаћ који поседује Интегрисану дозволу, анализа постојећег стања биће на основу тога. Карактеристике животне средине за конкретно подручје обухвата Плана је извучено из ширег контекста, јер за подручје Сталаћа није успостављен континуирани мониторинг животне средине, углавном се врше само појединачна мерења, по потреби.

Дакле, у најближем окружењу предметног плана је издата ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА рег. број 22 оператеру ИГМ „Младост“ д.о.о. Лесковац, Огранак Сталаћ, за рад целокупног постројења и обављање активности производње грађевинских производа од печене глине, на локацији катастарских парцела бр. 1352/1 и 1352/6 КО Сталаћ, од стране Министарства заштите животне средине Републике Србије, брoj: 353-01-001766/2020-03, 03.12.2021. године. Ова дозвола важи 10 (десет) година.

У Нацрту Плана детаљне регулације идентификовани су кључни проблеми заштите животне средине на основу увида у стање и података добијених са терена.

На основу категоризације животне средине, дефинисане су мере заштите животне средине у складу са праксом процене утицаја урбанистичких планова на животну средину и то по следећим областима: (1) заштита ваздуха и електромагнетно зрачење; (2) заштита вода; (3) заштита земљишта; (4) управљање отпадом; (5) инфраструктурно опремање и заштита од удеса; (6) мониторинг и остале активности на заштити животне средине; (7) заштита здравља становништва; (8) јачање институционалне способности за заштиту животне средине - мониторинг и остале активности на заштити животне средине.

На основу процене стања животне средине на подручју Плана кључни проблеми заштите животне средине су следећи:

- загађеност ваздуха и електромагнетно зрачење,

- загађеност вода;

- загађеност земљишта,

- сакупљање и привремено складиштење отпада, посебни токови отпада,

- могућност удеса, пожара, рушења, хемијских акцидената и др,

- могућа угроженост здравља становништва и угрожена безбедност становништва.

Карактеристично је да су делови подручја изложени већем еколошком оптерећењу. Значајнији утицаји на животну средину могу се очекивати не у производњи електричне енерги на основу сунчеве, већ у погледу постављања панела и инвертора и у преносу те енергије у електромрежу. Такође, удесне ситуације и изненадне неочекиване појаве представљају потенцијалну опасност по стање чинилаца животне средине и здравља становништва.

Опште мере у току изградње појединачних објеката - Изградња објеката, извођење радова и других планираних активности, могу се вршити под условом да се тиме не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине, те је за све планиране радне садржаје односно комплексе или постројења обавезна примена мера заштите ваздуха, заштита од буке, заштита воде, земљишта, услова управљања отпадом, као и мера заштите од елементарних непогода и акцидентних ситуација, у складу са законом и овим планским документом. Током извођења радова на припреми терена и изградњи објекта потребно је планирати и применити следеће мере заштите: вршити редовно квашење запрашених површина и спречити расипање грађевинског материјала током транспорта; обавезно извршити санацију земљишта у случају изливања уља и горива током рада грађевинских машина и механизације; отпадни материјал који настане током извођења радова (комунални, грађевински и остале врсте отпада) прописно сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену и одобрену локацију; материјал из ископа одвозити на унапред дефинисану локацију, за коју је прибављена сагласност надлежног органа, а транспорт овог материјала вршити возилима која поседују прописане кошеве и систем заштите од просипања материјала; ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе; ако се у току радова наиђе на природно добро, које је геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-петрографског порекла, за које се претпоставља да има својство природног споменика, извођач радова је дужан да о томе обавести надлежни Завод за заштиту природе.

Мере заштите природних ресурса и створених вредности - Заштита природних вредности остварује се спровођењем мера за очување њиховог квалитета, количина и резерви, као и природних процеса, односно њихове међузависности и природне равнотеже у целини. Изградња објеката, извођење радова, односно обављање производне, складишне или услужне делатности, може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине.
За постројења и активности која/е могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине, уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе, која је дефинисана Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04 и 25/15). Такође, за објекте који могу имати негативне утицаје на животну средину, надлежни орган прописује потребу израде студије процене утицаја на животну средину, у складу са Законом о заштити животне средине, Законом о процени утицаја на животну средину, Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број и Уредбом о утврђивању Листе пројекта за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08).

Заштита животне средине на подручју Плана заснива се на концепту одрживог развоја, усклађивању коришћења простора са могућностима и ограничењима природних и створених вредности, полазећи од начела превенције и спречавања загађивања животне средине и начела интегралности, што значи обавезно укључивање услова заштите животне средине у све планове, односно активности и садржаје.

Дефинисање мера заштите има за циљ да се утицаји на животну средину сведу у границе прихватљивости, односно допринесу спречавању, смањењу или отклањању сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину. Мере заштите животне средине прописане овим Извештајем саставни су део планске документације и обавезујућег су карактера приликом спровођења планских решења.

2.6.3.1. Услови и мере заштите од електромагнетног зрачења

Заштитни појас за надземне ЕЕО, подземне ЕЕО и трансформаторске станице на отвореном дефинисан је чланом 218. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“, број 145/14, 95/18 и 40/21). Заштитни појас за надземне електроенергетске водове са обе стране вода од крајњег фазног проводника, за напонски ниво 1 kV до 35 kV, за неизоловане проводнике износи 10,00m. Грађевинска линија је на 3,00 m од заштитне зоне. Услови и мере заштите се заснивању на стриктном поштовању тих ограничења. Сигурносна удаљеност далековода од било кога дела стабла је 3,00 m, а у складу са Законом о енергетици („Службени гласник РС“, бр.145/14, 95/18 и 40/21), Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1 кV до 400 кV (''Службени лист СФРЈ'', бр. 65/88 и ''Службени лист СРЈ'', бр. 18/92).  Сигурносна удаљеност мора се одржавати и у случају пада стабла при чему се сигурносна удаљеност мери од проводника у неотклоњеном положају. Постављање стубова на гробљима није дозвољено. При преласку вода преко гробља, на стубовима у распону укрштања изолација мора бити механички и електрично појачана.

2.6.3.2. Услови и мере заштите земљишта

Редовни рад објекта може утицати на стање и квалитет земљишта, пре свега неправилним поступањем у поступку управљања отпадом и у случају удеса на локацији. Применом свих мера превенције, спречавања и отклањања потенцијалних негативних утицаја, поштовањем прописаних протокола, спречиће се значајни утицаји и евентуалне негативне последице на земљиште и воде као медијуме животне средине, односно спречиће се ризик од загађивања вода и земљишта. Заштита земљишта ће се постићи спровођењем следећих мера: строгом забраном процеса градње објеката на површинама које нису планиране за изградњу; изградњом одводних канала уз саобраћајнице на предметном простору смањиће се опасност од потенцијалног загађивања тла и подземних вода; ако дође до удеса на грађевинским машинама или транспортним средствима, односно изливања уља и горива у земљиште, извођач је у обавези да одмах прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију загађене површине, применом биоразградивих материјала у зимском периоду за одржавање улица и манипулативних платоа;  адекватном управљањем отпадом који настаје на простору у обухвату Плана.

2.6.3.3. Услови и мере заштите ваздуха

Очекивано смањење нивоа емисије постићиће се одговарајућим мерама:

- применом еколошки повољније технологије;

- преиспитивањем и успостављањем одговарајућег режима саобраћаја;

- повећањем потрошње обновљивих и еколошки прихватљивих извора - соларни панели;

- обавезује се оператер да управља процесом рада на начин који ће омогућити да не долази до повећаних емисија у ваздух;

- управљањем, одржавањем и контролисањем система за рад и вођење редовне евиденције;

- увођењем мерних места за контролу квалитета ваздуха - мерењем емисије загађујућих материја на емитерима у постројењу циглане ИГМ ''Младост'' д.о.о. Лесковац, огранак Сталаћ, у непосредној близини и да на основу резултата успостави обавезу мерења.

2.6.3.4. Услови и мере заштите од буке

Емитовање буке планираних објеката не сме прекорачити законске норме дефинисане Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 75/10).

Обавеза корисника објеката на комплексу је да поштује Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 96/2021), као и сва акта донета на основу овог Закона и да током обављања предметних активности не прекорачује прописане граничне вредности.

2.6.3.5. Мере заштите флоре и фауне

Заштита биодиверзитета обезбедиће се применом законских прописа из ове области, забраном и спречавањем:

-  одлагања смећа, отпада и других штетних и опасних материја, односно спровођењем мера и активности у заштити од абиотичких и других чинилаца;

- ложења ватре на локацији и њеној непосредној близини и применом плана заштите од пожара.

Планским решењем ради се на очувању, презентацији и одрживом коришћењу природних вредности.

2.6.3.6. Остале мере заштите

Услови Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, бр. 350-01-00175/2022-09 од 27.12.2022. године које се тичу пољопривредног земљишта: Одредбом члана 15. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да се пољопривредно земљиште користи за пољопривредну производњу и не може се користитити за друге сврхе, осим у случајевима предвиђене овим законом. Одредбом члана 22. Закона о пољопривредном земљишту прописана је забрана коришћења обрадивог пољопривредног земљишта прве, друге, треће и четврте и пете класе пољопривредног земљишта у непољопривредну сврху. Одредбом члана 23. и 24. прописано је у којим случајевима постоји могућност изузетка забране коришћења обрадивог пољопривредног земљишта у непољопривредну сврху и услови давања сагласности на ту промену. Одредбом члана 27. прописано је да обрадиво пољопривредно земљиште не може да се уситни на парцеле чија је површина мања од пола хектара. Одредбом члана 55. прописана је обавеза израде пројекта рекултивације пољопривредног земљишта које је коришћено за експлоатацију минералних сировина или за друге намене које немају трајни карактер.

На План за комлекс соларне електране Управа за шуме нема примедби, нити услова из делокруга своје надлежности обзиром да парцеле на предметној локацији нису по врсти земљишта шумско земљиште.

#### 2.6.4. Мере и услови заштите од елементарних непогода, заштите живота и здравља људи, пожара и других непогода

#### 2.6.4.1. Мере заштите од елементарних непогода

Сеизмолошке карактеристике дате су према карти сеизмичког хазарда Републике Србије, издате од Републичког сеизмолошког завода за повратни период за 475 година, са вероватноћом прекорачења: 10% у 50 година, од 2018. године.

Хазард је изражен у степенима макросеизмичког интензитета. Сеизмолошке карактеристике представљају се на основу података досадашње сеизмичке активности и доступних карата објављених од стране Републичког сеизмолошког завода (РСЗ) у коме подручје општине Ћићевац и шире околине у целини припада зони од 8°MCS, што означава условну повољност са аспекта сеизмичности, односно ово подручје је у зони са умереним условно повољним степеном угрожености, са средњом вероватноћом појаве.

Ризик од повредивости при сеизмичким разарањима може се смањити  реализацијом планског решења, организацијом и уређењем простора.

Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности подразумевају:

- поштовање степена сеизмичности од око 8° МKS приликом пројектовања,

- поштовање регулације саобраћајница, правилног размештаја објеката и међусобне удаљености приликом нове изградње,

- главне коридоре инфраструктуре треба водити дуж саобраћајница и кроз зелене површине, кроз за то планиране коридоре и на одговарајућем одстојању од грађевина.

При фундирању објекта треба предузети адекватне техничке мере које би је санирале. У делу задатка који се односи на изградњу, осми сеизмички степен дефинисан је за цео простор обухваћен овим планом детаљне регулације и може се користити углавном за процену цене коштања будућих објеката на овом простору, тј. у сфери планирања.

На простору обухвата плана при прорачуну конструкције објеката морају се применити одредбе које се односе на прорачун, а у складу са прописима.

2.6.4.2. Мере заштите живота и здравља људи

Прибављени су услови Министарства одбране Републике Србијем Сектора за материјалне ресурсе, Управе за инфрастрктуру, где се наводи да нема посебних услова у захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

2.6.4.3. Мере заштите од пожара и других непогода

Плански документ израђен је у складу са Законом о заштити од пожара ("Сл. гласиик РС", бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018), Законом о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима ("Сл. гласник РС", бр. 54/2015), као и важећим техничким прописима и српским стандардима којима је са аспекта заштите од пожара и експлозија уређена област планирања и изградње објеката, опреме, инсталације и уређаја који су у обухвату овог планског документа.

2.6.5. Мере енергетске ефикасности изградње

Циљ примене мера енергетске ефикасности је смањење потрошње свих врста енергије.

У складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије ("Службени гласник РС“", број 25/2013 и 40/2021 - др. закон) и Законом о енергетици РС ("Службени гласник РС", број 145/2014, 95/2018 - др. закон и 40/2021) неопходно је подстицати примену енергетски ефикасних решења.

Потребно је применити штедљиве концепте, еколошки оправдане и економичне по питању енергената, како би се остварили циљеви енергетске градње, као допринос заштити животне средине и климатских услова.

Основне мере за унапређење енергетске ефикасности у зградарству су: смањење енергетских губитака, ефикасно коришћење и производња енергије.

Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда ("Службени гласник РС", број 61/2011).

Енергетска ефикасност се постиже коришћењем ефикасних система грејања, вентилације, климатизације, припреме топле воде и расвете, укључујући и коришћење отпадне топлоте и обновљивих извора енергије.

У изградњи објеката и уређењу слободног простора  обезбедити ефикасно коришћење енергије кроз:

- оријентацију и функционални концепт зграде тако да се користе природни ресурси, пре свега енергија сунца и околног зеленила;

- топлотно зонирање зграде, односно груписање просторија сличних функција и сличних унутрашњих температура;

- избором облика зграде којим се обезбеђује што је могуће енергетски ефикаснији однос површине и запремине омотача зграде у односу на климатске факторе и намену зграде;

- оптимализацију величине прозора како би се смањили губици енергије, а просторије добиле довољно светлости;

- заштиту делова објекта који су лети изложени јаком сунчевом зрачењу зеленилом и другим мерама;

- планирањем система природне вентилације (вентилациони канали, прозори, врата, други грађевински отвори) тако да буду што мањи губици топлоте у зимском периоду и топлотно оптерећење у летњем периоду;

- коришћењем обновљивих извора енергије – сунца, применом фотонапонских панела, соларних колектора и сл.

- економичном потрошњом свих облика енергије, било да су они обновљиви или необновљиви; употребом енергетски ефикасних расветних тела; коришћењем грађевинских материјала из окружења; одвајањем рециклабилног отпада ради даље прераде.

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

У случају да општим и појединачним правилима уређења и грађења нису дефинисани сви елементи потребни за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе, као и информације о локацији, меродавна је примена важећег Правилника о општима правилима за парцелацију, регулацију и изградњу.

# 3.1. Општа правила грађења простора

Општа правила која важе у обухвату плана и чине их:

- правила парцелацијe,

- правила регулацијe и

- правила изградњe.

Табела бр. 6 - Општа правила парцелације, регулације и изградње

| Правила парцелације |  |
| --- | --- |
| Грађевинска парцела по правилу има облик правоугаоника или трапеза. Треба да има облик и површину, који омогућавају изградњу објекта у складу са правилима за намену за коју се формира. Грађевинска парцела се формира деобом катастарске парцеле – парцелацијом, или спајањем целих или делова катастарских парцела - препарцелацијом до минимума утврђеног за детаљну намену. Исправка граница суседних катастарских парцела, спајање суседних катастарских парцела истог власника, као и спајање суседних парцела на којима је исто лице власник или дугорочни закупац на основу ранијих прописа, врши се на основу Елабората геодетских радова за исправку граница суседних парцела. |  |
| Правила регулације |  |
| Регулациона линија | Линија која раздваја површину одређене јавне намене од површина предвиђених за друге јавне и остале намене. Дефинисана је графичким прилогом бр. 7 – План регулације и нивелације. |
| Грађевинска линија | Линија на површини земље до које је дозвољено грађење основног габарита објекта. Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију. Подземна грађевинска линија не може да пређе границе грађевинске парцеле. Подземна грађевинска линија за подземне делове објеката, гараже и сл, може се утврдити и у појасу између регулационе и грађевинске линије, као и у унутрашњем дворишту изван габарита објекта, ако то не представља сметњу у функционисању објекта или инфраструктурне и саобраћајне мреже. |
| Правила изградње |  |
| Врста и намена објекта који се могу градити | Површине и објекти у функцији електроенергетске делатности – соларна електрана (обновљиви извори енергије) |
| Класа и намена објеката чија је изградња забрањена | Објекти чија изградња је забрањена су: 1) за које се ради или за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, а за које се у прописаној процедури не обезбеди сагласност надлежног органа за послове заштите животне средине на Студију процене утицаја на животну средину; 2) на постојећој и планираној јавној површини, на објектима или коридорима постојеће инфраструктуре; 4) у заштитном појасу надземног електроенергетског вода, који се утврђује се у складу са Законом о енергетици („Службени грасник Републике Србије“, 145/2014, 95/2018 – др. закон и 40/2021) и износи за напонски ниво 1kV до 35 kV – за голе проводнике 10,00m; 6) објекти становања, пословања, индустријске згарде и јавних служби. |
| Положај објекта на парцели | Објекти могу бити постављени на грађевинској парцели као слободностојећи - објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле. |
| Висина објекта | Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте венца (највише тачке фасадног платна) и одређује се у односу на фасаду објекта постављеној према улици, односно приступној јавној саобраћајној површини. Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта. За одређивање удаљења од суседног објекта или бочне границе парцеле, референтна је висина фасаде окренуте према суседу, односно бочној граници парцеле. Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије уколико не постоје сметње геотехничке природе. |
| Релативна висина објекта | Релативна висина објекта је она која се одређује према другим објектима или ширини регулације. Релативна висина је на релативно равном терену једнака висини објекта. Висина назидка поткровне етаже није ограничена, ограничава се само висина венца објекта. |
| Кота приземља објекта | Одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта, и то: - кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута; - кота приземља може бити виша од нулте коте највише ½ спратне висине од нулте коте; - за објекте који имају индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, кота приземља утврђује се локацијским условима. |
| Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели | Дозвољена је изградња више објеката на грађевинској парцели, уз поштовање свих прописаних параметара утврђених овим планом. У случају да се гради више објеката на грађевинској парцели обезбедити потребне услове за технолошко функционисање, као и оптималну организацију у односу на сагледљивост, приступ и суседне парцеле. |
| Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање и гаражирање возила | Новоформирана грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину. За паркирање возила за сопствене потребе власник по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван јавне саобраћајне површине. Димензије паркинг места морају бити у сагласности са важећим нормативима и стандардима за одређену категорију возила. |
| Одводњавање и нивелација | Површинске воде са парцеле одводити слободним падом, према риголама. Одводњавање атмосферских вода мора се решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат; површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели. |
| Архитектонско обликовање, материјализација, завршне обраде, колорит и друго | Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи утврђују се идејним архитектонским пројектом. При пројектовању и извођењу радова на објекту употребљеним материјалима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова, хидро, термо и противпожарне заштите. |
| Ограђивање | Површину која је предвиђена за изградњу соларне електране потребно је оградити и видно обележити забраном приступа неовлашћеним лицима. Дозвољено је ограђивање транспарентном оградом, висине до 2,20m са стубовима за ојачање на потребном размаку. Ограда се поставља на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује (на парцели власника ограде). Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. Према границама сусдених парцела, где се одвија пољопривредна делатност, потребно је да ограда буде удаљена минимално 1,00m од граница суседних парцела. |

# 3.2. Појединачна правила уређења и грађења простора /целина 2/

При организацији парцеле и пројектовању и грађењу објеката придржавати се одредби техничких прописа и услова који регулишу конкретну област.

Претежна намена: површина за изградњу соларне електране.

а)	Врста и намена објеката

Врста објеката: објекти у функцији електроенергетске делатности – соларна електрана (обновљиви извори енергије)

Намена објеката: дозвољено је постављање/изградња главних и помоћних објеката у складу са планираном наменом.

б) Услови за формирање грађевинске парцеле

За потребе образовања грађевинске парцеле (једне) за изградњу соларне електране, у складу са графичким прилогом бр. 7 - План регулације и нивелације и графичким прилогом бр. 9 - План парцела јавне намене спровести дате регулационе линије.

Грађевинска парцела се образује пројектом препарцелације и то од целих КП бр. 1369 и 1370 КО Сталаћ и већих делова КП бр. 1365/1, 1366, 1367/1, 1367/2, 1368 и 1371 КО Сталаћ.

в)	Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле

Положај и хоризонталне габарите објекта постављати/градити у зависности од техничко-технолошког процеса производње и прописаних услова заштите, у складу са функционалном организацијом, а у оквиру дефинисаних грађевинских линија.

г)	Положај објеката у односу на суседне/задње границе грађевинске парцеле

Удаљење новопланираних објекта од границе грађевинске парцеле је 5,00m.

Дозвољено је објекте поставити и на мањој удаљености од наведене, уз неопходну писмену сагласност власника суседне парцеле.

д)	Највећи дозвољени индекси заузетости грађевинске парцеле

Максимални дозвољен индекс заузетости грађевинске парцеле (без сервисних саобраћајница) је 70%.

ђ) Највећа дозвољена спратност и висина објеката

Објекти су максималне спратности једне надземне етаже.

Минимална висина конструкције носача панела је 0,50m. Обавезно је да се испод панела створе услови за раст травнатих површина.

е) Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката

Међусобни размак слободностојећих објеката је дефинисан у складу са функционалном организацијом и захтевима технолошког процеса производње.

ж)	Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила

Приступ јавној саобраћајној површини, грађевинска парцела остварује преко једног саобраћајног прикључка планираног на саобраћајну површину која је са северозападне стране грађевинске парцеле (саобраћајница која је на графичком прилогу бр. 9 – План земљишта јавне намене означена као парцела јавне намене П1). Решење прикључка мора бити у складу са следећим:

- обезбедити зоне потребне прегледности,

- oбезбедити приоритет одвијања саобраћаја на јавном путу,

- просторним карактеристикама терена,

- саобраћајни прикључак остварити тако да полупречници лепеза у зони прикључења морају бити утврђени на основу криве трагова меродавног возила

- нивелационо, прикључак треба да буде усклађен са планираном нивелетом јавног пута на који се прикључује и

- приликом пројектовања и контурисања пројектно-техничких елемената, односно изградње прикључка, приоритет је безбедност одвијања саобраћаја на јавном путу.

Такође, са југоисточне и југозападне стране, могуће је планирати по један резервни колски прилаз, који ће се само користити у случају акцидента на парцели.

Саобраћајно решење унутар грађевинске парцеле - комплекса подразумева формирање проточног тока возила која довозе сировине, мере, истоварају и поново мере празна возила у технолошком току минимизирања броја конфликтних тачака, односно правилног и безбедног циркулисања свих превозних средстава.

Потребна паркинг места обезбедити у оквиру комплекса соларне електране, тако да се паркинзи на јавној површини не планирају. Паркирање за возила службених лица решити на простору где ће бити планирана изградња трансформаторске станице - предвидети 2 паркинг места. Ако је потребно могуће је формирати и места за паркирање возила која су немењена одржавању комплекса, тако да број места одговара броју возила.

з) Услови за интерне комуникације у оквиру обухвата Плана

Ширине интерних саобраћајница унутар комплекса морају бити у функцији технолошких и транспортних захтева, што треба да задовољи кретање теретних возила као и постављање неопходне пратеће инфраструктуре. Минимална ширина интерних колских саобраћајница је 3,50m, а пешачких 1,50 (1,20)m. Подужне и попречне профиле интерних саобраћајних површина ускладити са нивелационим решењем, конфигурацијом терена, постојећим и планираним објектима и решењем одвођења атмосферских вода. Радијуси кривина код интерних саобраћајница потребно је да буду на основу криве трагова меродавних возила.

Геометрија пролаза између соларних панела биће дефинисана у складу са најрационалнијим решењем размака између њих и нивелацијом терена. Ови путеви се користе за прилаз и одржавање панела и представљају коридоре за пролаз возила за одржавање простора, као и возила у случају акцидентних ситуација.

и)	Заштита суседних објеката

Изградњом објеката на парцели и планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се нарушити животна средина. Одвођење атмосферских падавина и површинских вода са интерних саобраћајних површина нивелацијом решити у оквиру грађевинске парцеле на којој се граде објекти.

ј) Услови за уређење зелених и слободних површина на парцели

На грађевинској парцели обезбедити минимално 10% зелених површина, које треба одговарајуће хортикултурно уредити.

Уз границу парцеле препорука је формирати појас заштитног зеленила.

Површина на којој се планира постављање соларних панела је травњак, који треба да се коси и уређује. Будући да је заклоњен панелима смањена је инсолација и повећана влажност ваздуха, тако да су створени повољнији услови за развој вегетације. Травнета површина улазу и у проценат под зеленилом на комплексу и у многоме утиче на микроклимат и загађење.

к) Услови и могућности фазне реализације

Дозвољена је фазна реализација градње објеката, у складу са потребама и могућностима наручиоца/финасијера Плана, до реализације максималних капацитета, али тако да се у свакој фази обезбеди несметано функционисање. (Укупна инсталисана снага соларне електране је око 2,4 МW, где ће се у првој фази изградње поставити довољан број панела за инсталисану снагу од 999 kW, а у другој фази остатак.)

4. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

4.1. Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно препарцелације, урбанистичког пројекта и урбанистичко-архитектонског конкурса, са смерницама за њихову израду

Урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено планским документом или на захтев инвеститора, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде локација. Не предлаже се обавезна израда Урбанистичког пројекта.

Планом се не предлаже израда урбанистичко-архитектонског конкурса.

У складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - фр. закон, 9/2020 и 52/2021) и смерницама овог Плана потребно је спровести пројекат препарцелације и формирати грађевинску парцелу земљиште остале намене од целих КП бр. 1369 и 1370 КО Сталаћ и већих делова КП бр. 1365/1, 1366, 1367/1, 1367/2, 1368 и 1371 КО Сталаћ.

### 4.2. Приказ остварених урбанистичких параметара и капацитета

Упоређујући постојеће и планиране површине и урбанистичке параметаре, може се утвридити да се грађевинско земљиште као драгоцен и необновљив урбани ресурс, ефикасно користи. Простор се унапређује изградњом саобраћајне мреже и објектима електроенергетске инфраструктуре (соларне електране – ОИЕ).

Такође, очекивани ефекти планирања су:

- уређено земљиштe опремљено неопходном инфраструктуром (мрежу саобраћајница и електромрежу),

- контролисана изградња према планираној намени и параметрима и

- коришћење енергије сунца - постављање соларних панела.

### 4.3. Смернице за реализацију

Правила уређења и грађења дефинисана овим Планом примењивати ће се на простору у границама обухвата Плана детаљне регулације.

Сва важећа планска документација ставља се ван снаге након усвајања овог Плана детаљне регулације у границама обухвата истог.

План детаљне регулације представља основ за издавање информације о локацији, локацијских услова за изградњу објеката и површина јавне и остале намене, као и пратеће инфраструктуре (чији ће се поступак спровести у складу са садржином, поступком и начином издавања локацијских услова од стране надлежног органа, а који су прописани законском регулативом), пројеката парцелације/препарцелације у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - фр. закон, 9/2020 и 52/2021).

5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

По доношењу, План детаљне регулације се доставља: архиви Скупштине општине Ћићевац, органу општинске управе надлежном за његово спровођење, архиви финасијера плана, архиви израђивача плана и Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфрастрктуре Републике Србије.

Такође, у складу са Законом о планирању и изградњи (члан 34.) органу надлежном за послове државног премера и катастра доставља се прилог регулационо-нивелационог решења улица и јавних површина са елементима за обележавање на геодетској подлози.

Текстуални део Плана објављује се у „Службеном листу општине Ћићевац“, а План се у целости (текстуални и графички део) објављује у електронском облику и доступан је путем интернета.

План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Ћићевац".

| Одговорни урбаниста: Ивана Ранђеловић, дипл.инж.арх. ____________________________ |  |
| --- | --- |
|  | URBOLEDIS LESKOVAC Драган Ранђеловић ____________________________ |

Б. ГРАФИЧКИ ДЕО

Ц. ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ