РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Општинска управа Ћићевац

Карађорђева бр.106

Број: 404-65/19-03

Дана: 05.11.2019. године

ЋИЋЕВАЦ

Предмет: Одговор на питање јавне набавке бр.1.3.8 – Радови на постављању изолације на згради општинске управе

Питање број 1:

„„ У предмеру и предрачуну радова стоји следеће: Позиција изолатерски радови 1 Набавка и уградња термоизолације фасадних  зидова од минералне камене вуне дебљине  d=5cm   у свему према каректеристикама из елебората енергетске ефикасности самогасив, густина  30kg/m3, топлотна проводљивост  0,034W/mK. Термоизолационе плоче поставити као термо и звучну изолацију фасаде преко постојеће фасадне облоге од продужног малтера и анкеровати специјалним типловима. Уградити металне и ПВЦ профиле за заштиту углова и ивица фасаде. Преко плоча равномерно нанети слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини стаклену мрежицу и нанети завршни слој грађевинског лепка и фасаду звршно обојити, по избору инвеститора. Након обраде  фасаду заштити најмање 24 часа од утицаја атмосферилија. Пре почетка наношења боје у сарадњи са пројектантом и надзорним органом урадити пробне узорке. Обрачун по м2 фасадне поврђине.

У ову позицију урачунати израду свих шпалетни око прозора са спољашње стране , затим оквра око свих спољашњих врата. Обрачун по м2, а према правилнику о обради шпалетни отвора.“

Да ли после наношења завршног слоја лепка, фасаду треба само обојити фасадном бојом или израдити завршни слој акрилног или силикатног малтера?“

Одговор на питање број 1:

Завршни слој фасаде предвиђен је да се уради наношењем акрилног малтера крупноће 2мм у бојама по избору инвеститора (две боје) уз предходно наношење подлоге.

Питање број 2:

„Да ли је реалан рок од 20 календарских дана за површину од 900 квадратних метара, постоји ли могуђност повећања рока за извођење радова“

Одговор на питање број 2:

Предвиђени рок завршетка радова је 20 радних дана, а како је и дато у конкурсној документацији. Сматрамо да је наведени рок довољан за завршетак радова.

Питање број 3:

„Обзиром да на објекту има пуно отвора и стаклених површина како је рачуната квадратура за извођење фасаде, да ли су отвори одбијени или не.“

Одговор на питање број 3:

Рачуњање   површине фасаде и одбијање отвора рађено је према правилнику.

Комисија за јавне набаке наручиоца